AGT6-10型案秤

(使用与保养)

1、案秤要放在平整的台板上，检查零件是否完整、空秤是否平衡．如不平衡用平衡铊调整之。但平衡铊不能移到两个极端，最好是平衡铊在中间位置左右移动

2、物品送上秤盘时，不能猛冲猛击，以免损坏秤的机体，称量时最好把物体放在盘子中间，使用完毕后要及时将被称物取下，以减少零件磨损

3、臂比不同的增铊绝对禁止互换使用，增铊必须慎重保管，不要随意碰撞，经常注意增铊铅心和外表有否剥落也不要在洞洞里点上蜡烛，增铊要保持清洁、干燥、防止生锈、勿当榔头使用

4、移动案秤时，要双手捧住底座搬移不要抓住连杆移动

5．案秤应指定专人负责保管使用．经常保持清洁和干燥、每天使用完毕可以用干燥柔软的棉花、纱布擦拭。

6、使用秤量范围不得超过最大的秤量

7、使用中的案秤，增铊必须按规定每年进行周期检定．经检定合格后才可使用发现失准时，要立即进行修理，经修理检定合格后才可使用。